## 1. Generell informasjon
p | Beskrivelse av aktuelle krav (de aktuelle kapitler besvares i de respektive faner) | Spesifikasjon av tilbudt løsning | Aktuell
2. Timepriser og montering | Dette kapittelet omhandler krav til Leverandørens timepriser og komplett levering med montasje |  | Obligatorisk
2. Timepriser og montering/lisenser | Dette kapittelet omhandler lisenser og programvare oppdatering i garantiperionden Kravpunktene besvares hvis den tilbudte løsningen inneholder lisensieringsmekanismer. Som er typis for videokonferanse og styringssystemer som gjøres lokalt på plassen |  | Obligatorisk
3. Dokumentasjon og programvare | Dokumentasjonen skal gjenspeile løsningen, med en tilhørende illustrasjon, slik den blir etablert hos Oppdragsgiver. Leverandøren skal fremlegge et overordnet løsningsdesign og systemdokumentasjon som viser relevante hovedkomponenter og kablingsskjema |  | Obligatorisk
4. Dokumentasjon og programvare | Komponenter som styringsssytemer og videokonferanse skal ha siste oppdaterte program før overlevering finner sted. |  | Obligatorisk
Generelt om mikrofoner | Trådløse mikrofoner skal være digitale, type Sennheiser Speechline eller lignende kvalitet. |  | Obligatorisk
Styringssystem | Foretrukket styringssystem er Crestron eller Extron. Betjening av løsningen skal gjøres med touchpanel. Touchpanelet skal styre lyd-/bildeenheter og videokonferansefunksjoner. |  | Obligatorisk
Videokonferanse | Videokonferanseløsning skal støtte USB device mode og ha støtte for Teams. |  | Obligatorisk
DSP | Digitale miksere skal være Teamssertifisert med USB og Dante |  | Obligatorisk
Videokonferanse | Foretrukket videokonferansesystem er Cisco eller Poly eller andre ikke proprietære systemer |  | Leverandør velger
Anslått leveringstid | Med bakgrunn i dagens leveransesituasjon, bør leverandør stipulere leveringstid på produkter og tjenester. |  | Obligatorisk

## 2. Timepriser og montering
Post | Beskrivelse ( timepriser inklusiv reisetid) for tilleggsarbeid |  | Kr
Timepriser | AV-tekniker
Timepriser | Systemdesigner/prosjektleder
Timepriser | Bas
Timepriser | Programmerer
Servicebil | Servicebil inkl. km og bom
Post | Beskrivelse | Spesifikasjon av tilbudt løsning | Kr
Montasje | Komplett montering for tilbudt utstyr
Monteringen kommer til å bli delt i 2-3 faser
Prosjektmøter | Prosjekteringsmøter med bruker og entreprenør 5 stk
Arbeidsmøter | Arbeidsmøter med entreprnør/elektriker etc. 4
Varemottak | Varemottak og avfallshåndtering
Parkering | Kunden her begrenset parkeringsmulighet og leverandør må påregnes parkeringskostnader i perioden
Sum arbeid | Totalsum arbeid

## 3. Dokumentasjon og programvare
pe | Beskrivelse | Spesifikasjon av tilbudt løsning | Kr
Lisenser | Årlig servicegjennomgang på plassen for levert utstyr pluss lisensoppgradering på videokonferansesystemer og styringsstystemer prises for 3 år
Dokumentasjon | Systemtegninger, FDV, Teknisk underlag til hovedentreprenør
Programmering | Programmering av styringssystemer, videokonferanse og lydanlegg
Dokumentasjon og programvare | Komponenter som styringsssytemer og videokonferanse skal ha siste oppdaterte program ved overlevering

## Kantine
Post | Beskrivelse: Kantinen er 208 kvm. men uten himlingplater, med dragere og betongtak. Takh. 250/270 cm. Behovet i rommet er bakgrunnslyd fra programkilde, pluss 2 mikrofoner og teleslynge. Bildeanlegg skal være med 3 bildeflater med samme bilde | Spesifikasjon av tilbudt løsning | Antall | Prisene er inklusiv braketter Kr
1 | Projektor med 8000 ANSI lumen lysstyrke 4K, med takfeste |  | 2
2 | HDMI 4K distribusjonsforsterker min. 1:3 |  | 1
4 | Lerret B 270 cm elektrisk drevet (kunden har et lerret i dag som brukes videre) |  | 1
5 | HdBaseT- ekstendere for bildeanlegg, 4K |  | 2
6 | Høyttalere for jevn lyd i kantinen, leverandør beregner antall høyttalere med plassering. Det er ikke himling i rommet og minimumskrav til høyttalere frekvensrespons 85 Hz til 18kHz +/-3dB.
7 | Teleslyngeforsterker |  | 1
8 | Forsterker 100 V for høyttalere |  | 1
9 | DSP mikser med 6 innganger |  | 1
10 | Digitalt trådløst mikrofonsystem m/håndholdt mikrofofon |  | 1
11 | Digitalt trådløst mikrofonsystem m/hodebøylemikrofon |  | 1
12 | Styringsssytem med min 6" panel for betjening av bilde og lyd |  | 1
13 | Droppkabler, overganger |  | 1
14 | Rack for AV-utstyr med hyller og blindpaneler, 90 cm, ferdig koblet og programmert |  | 1
15 | Elektriker legger føringsveier og kobler 230 V |  | 1
16 | Stipulert pris for kabler og kablingsarbeid |  | 1
17 | HDMI tilkoblingspanel på vegg |  | 1
18 | Tilkoblingspanel med minijack for mobiltelefon |  | 1
19 | Montasje er i eget kapittel under timepriser og montering |  | Prises i annen post | Prises i annen post
Sum pr rom | Rom 1 |  | Kr

## Møterom 1 B og Kapell
Post | Beskrivelse: Møterom 40-50 personer er 67 kvm., med himlingshøyde stipulert til 250/270 cm. Behovet i rommet er lyd fra programkilde og videokonferanse. Bordplassering er varierende og mikrofonløsning for videokonferanse må detaljeres i tilbudet. Utstyr som er tilknyttet videokonferanse, som mikrofoner og DSP`er må være Teamssertifisert. Når videokonferanse ikke brukes og det er foredrag eller presentasjoner brukes de trådløse mikrofone. Kapellet og møterommet skal kunne brukes som ett stort rom. Normal drift er at rommene virker hver for seg. | Spesifikasjon av tilbudt løsning | Antall | Prisene er inklusiv braketter Kr
1 | Skjerm 98`` med veggfeste 4K, 500 nits, 3840x2160, skjerm matt |  | 1
2 | Opsjon LED vegg 270 cm, Pixelpitch .1,25 mm , 500 NIT, med kontroller HDMI Kr
3 | HDMI kildervelger, 4 innganger, 4K. Skal styres av styresystemet |  | 1
4 | Videokonferanseløsning skal støtte USB device mode og Teams og ha mulighet for 2 kameraer. Valgt løsninging må ha linejutgang for tapning av lyd til lydanlegg, samt mulighet for å tilkoble takmikrofoner i Post 6. Pris skal oppgis inkl. nødvendig spesialkabler og ekstendere. |  | 1
5 | Ekstra videokonferansekamera med pan/tilt/zoom bak i rommet som filmer talerstolen.Pris skal oppgis inkl. nødvendig spesialkabler og ekstendere. |  | 1
6 | Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 eller tilsvarende Teamssertifisert mikrofon, opsjon 2 stk |  | 2
7 | Fronthøyttalere 2 veis 8``, frekvensrespons minimum 60Hz - 18kHz +/- 3dB |  | 2
8 | HdBaseT ekstendere for bildeanlegg 4K |  | 3
9 | Takhøyttalere 2 veis 6,5`` 85Hz til 20 kHz |  | 10
10 | Teleslyngeforsterker |  | 1
11 | Forsterker 100 V for takhøyttalere og front høyttalere som skal volumjusteres separat. Kapellet skal ha egen betjening når dette rommet brukes som kapell. |  | 1
12 | DSP mikser med 6-10 innganger |  | 1
13 | HDMI tikoblingspanel |  | 2
14 | Digitalt trådløst mikrofonsystem m/håndholdt mikrofofon |  | 1
15 | Digitalt trådløst mikrofonsystem m/hodebøylemikrofon |  | 1
16 | Styringsssytem for betjening av bilde og lyd |  | 1
17 | Styrepanel i kapell og i salen. Touchpanel 7,5-10" |  | 2
18 | Droppkabler, overganger |  | 1
19 | Tilkoblingspanel med minijack for mobiltelefon etc |  | 2
20 | Rack for AV-utstyr med hyller og blindpaneler, 90 cm, ferdig koblet og programmert |  | 1
21 | Elektriker legger føringsveier |  | 1
22 | Stipulert pris for kabler og kablingsarbeid |  | 1
23 | Montasje er i eget kapittel under timepriser og montering |  | Prises i annen post | Prises i annen post
Sum pr rom | Rom 1 |  | Kr

## Møterom 5
Post | Beskrivelse: Møterom 40-50 personer er 80 kvm med himlingshøyde stipulert til 250/270 cm. Behovet i rommet er lyd fra programmert kilde og videokonferanse. Bordplassering er varierende og løsning med mikrofoner til videokonferanse løsninge er en utfording og prosejkteres av tilbyder. Utstyr som er tilknyttet videokonferanse som mikrofoner og DSP`er må være Teamssertifisert. Når videokonferanse ikke brukes og det er foredrag eller presentasjoner brukes trådløse mikrofoner. | Spesifikasjon av tilbudt løsning | Antall | Prisene er inklusiv braketter Kr
1 | Skjerm 98`` med veggfeste 4 K, , 500 nits, 3840x2160, skjerm matt |  | 1
2 | HDMI kildevelger 1-4 med 4K, styres av styringssystem |  | 1
3 | Videokonferanseløsning skal støtte USB device mode og Teams og ha mulighet for 2 kameraer. Valgt løsninging må ha linejutgang for tapning av lyd til lydanlegg, samt mulighet for å tilkoble takmikrofoner i Post 5. Pris skal oppgis inkl. kamera, kamerabrakett, nødvendig spesialkabler og ekstendere. |  | 1
4 | Ekstra videokonferansekamera med pan/tilt/zoom bak i rommet som filmer talerstolen.Pris skal oppgis inkl. brakett, nødvendig spesialkabler og ekstendere. |  | 1
5 | Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 eller tilsvarende Teamssertifisert mikrofon, opsjon 2 stk |  | 2
6 | Fronthøyttalere 2 veis 8``, frekvensrespons minimum 60Hz - 18kHz +/- 3dB |  | 2
7 | HdBaseT- ekstendere for bildeanlegg, 4K |  | 1
8 | Takhøyttalere 2 veis 6,5`` 85Hz til 20 kHz , tappes på 5W |  | 10
9 | Teleslyngeforsterker |  | 1
10 | Forsterker 100 V for takhøyttalere og front høyttalere som skal volumjusteres sepparat |  | 1
11 | DSP mikser med 6-10 innganger |  | 1
12 | HDMI tikoblingspanel |  | 2
13 | Digitalt trådløst mikrofonsystem m/håndholdt mikrofon |  | 1
14 | Digitalt trådløst mikrofonsystem m/håndholdt mikrofofon |  | 1
15 | Digitalt trådløst mikrofonsystem m/hodebøylemikrofon |  | 1
16 | Droppkabler, overganger |  | 1
17 | Rack for AV-utstyr med hyller og blindpaneler, 90 cm, ferdig koblet og programmert |  | 1
18 | Elektriker legger føringsveier |  | 1
19 | Stipulert pris for kabler og kablingsarbeid |  | 1
20 | Montasje er i eget kapittel under timepriser og montering |  | Prises i annen post | Prises i annen post
Sum pr rom | Rom 1 |  | Kr

## Møterom nr 4. 12-16 personer
Post | Beskrivelse: Møterom 12-16 personer , himlingshøyde er stipulert til 250/270 cm. Behovet i rommet er lyd fra programmert kilde og videokonferanse. Utstyr som er tilknyttet videokonferanse som mikrofoner og DSP`er må være Teamssertifisert. | Spesifikasjon av ønsket løsning | Antall | Prisene er inklusiv braketter Kr
1 | Skjerm 85/86`` med veggfeste 4 K, 500 nits, 3840x2160, skjerm matt |  | 1
2 | Videokonferanseløsning skal ha innbygget kamera, 3 MEMS mikrofoner og 2 Cardio mikrofoner, 2 høyttalere, Group framing, speaker tracking USB passthrough, 4K, ekkokanselering, støtte for USB device mode og Teams. Pris skal være inkludert nødvendige braketter, spesialkabler og ekstendere. |  | 1
3 | HdBaseT- ekstendere for bildeanlegg, 4K |  | 1
4 | HDMI tikobling punk i bordet |  | 2
5 | USB for videokonferanse i bordet |  | 1
6 | Droppkabler, overganger |  | 1
7 | Elektriker legger føringsveier |  | 1
8 | Stipulert pris for kabler og kablingsarbeid |  | 1
9 | Montasje er i eget kapittel under timepriser og montering |  | Prises i annen post | Prises i annen post
Sum pr rom | Rom 1 |  | Kr

## Mellomstore møterom 6-10 person
Post | Beskrivelse: Møterom 6-10 personer er himlingshøyde stipulert til 250/270 cm. Behovet i rommet er lyd fra programmert kilde og videokonferanse. | Spesifikasjon av tilbudt løsning | Antall | Prisene er inklusiv braketter Kr
1 | Skjerm 75`` med veggfeste 4 K,500 nits, 3840x2160, skjerm matt |  | 1
2 | Videokonferanseløsning skal ha innbygget kamera, 3 MEMS mikrofoner og 2 Cardio mikrofoner, 2 høyttalere, Group framing, speaker tracking USB passthrough, 4K, ekkokanselering, støtte for USB device mode og Teams. Pris skal være inkludert nødvendige braketter, spesialkabler og ekstendere. |  | 1
3 | HdBaseT- ekstendere for bildeanlegg, 4K |  | 2
4 | HDMI tikobling punk i bordet |  | 2
5 | USB for videokonferanse i bordet |  | 1
6 | Droppkabler, overganger |  | 1
7 | Elektriker legger føringsveier |  | 1
8 | Stipulert pris for kabler og kablingsarbeid |  | 1
9 | Montasje er i eget kapittel under timepriser og montering |  | Prises i annen post | Prises i annen post
Sum pr rom | Rom 1, 523 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 2, 628 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 3, 629 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 4, 707 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 5, 724 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 6, 805 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 7, 806 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 8, 819 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 9, 821 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 10, 816 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 11, 723 |  | Kr

## Små grupperom 2-4 personer
Post | Beskrivelse: Møterom 2-4 personer himlingshøyden er stipulert til 250/270 cm. Behovet i rommet er lyd fra programlydkilde og videokonferanse. | Spesifikasjon av tilbudt løsning | Antall | Prisene er inklusiv braketter Kr
1 | Skjerm 65`` med veggfeste 4 K, 350 nits, 3840x2160, skjerm matt |  | 1
3 | Videokonferanseløsning skal ha innbygget kamera, 4 MEMS mikrofoner, høyttaler, Group framing, speaker tracking USB passthrough, 4K, ekkokanselering, støtte for USB device mode og Teams. Pris skal være inkludert nødvendige braketter, spesialkabler og ekstendere. |  | 1
4 | HdBaseT- ekstendere for bildeanlegg, 4K |  | 2
5 | HDMI tikobling punk i bordet |  | 2
6 | USB for videokonferanse i bordet |  | 1
7 | Droppkabler, overganger |  | 1
8 | Elektriker legger føringsveier |  | 1
9 | Stipulert pris for kabler og kablingsarbeid |  | 1
10 | Montasje er i eget kapittel under timepriser og montering |  | Prises i annen post | Prises i annen post
Sum pr rom | Rom 1, 122 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 2, 508 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 3, 511 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 4, 522 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 5, 524 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 6, 525 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 7, 527 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 8, 611 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 9, 626 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 10, 627 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 11, 710 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 12, 713 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 13, 722 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 14, 731 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 15, 718 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 16, 719 |  | Kr
Sum pr rom | Rom 17, 725 |  | Kr

## Sammendrag tilbud
Rom og tjenester | Kr
Sum arbeid
Dokumentasjon
Kantine
Møterom 1B og kapell
Møterom 5
Møterom 4
Mellomstore møterom 6-10 personer
Små grupperom 2-5 personer
Totalsum arbeid og utstyr
alle priser er eks mva